ORION PLUS

- Elegantní povrchová úprava s vysokým leskem

- Motorizovaná automatická horní klapka s širokým kmitáním, ovladatelná i pomocí dálkového ovládání

- Digitální ovládací panel a LED displej

- Multifunkční dálkové ovládání s digitálním displejem

- Digitální časovač zapnutí a vypnutí programovatelný (24h)

- Funkce: chlazení, větrání, odvlhčování a vytápění

- Funkce "Swing": automatická oscilace klapek

- Funkce „Spánek“: pohodlí během spánku

- Funkce "Memory": automatické restartování po výpadku napětí s posledním nastavením

- Funkce autodiagnostika-  zobrazuje chyby na displeji

- Funkce „filtr“: Signalizuje vyčištění vzduchového filtru

- 3 rychlosti ventilátoru (nízký, střední, vysoký) + Auto

- Omyvatelný vzduchový filtr, snadno odnímatelný

- Praktická kolečka a boční rukojeti

- Hadice, okenní adaptér a sada součástí dodávky

Informační list

|  |  | Orion Plus |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | chlazení | ohřev |
| Maximální výkon za studena (35 ° C; 80% u.r.) | BTU/h | 13000 | 10000 |
| kW | kW | 3,4 | 2,7 |
| Akustický tlak (b.-m.-a.) |  | A | ¦A+ |
| kW | kW | 2,6 | 2,8 |
| m3/h | m3/h | 350 | 350 |
| Odvlhčování / 24h | h/24h | 30 |  |
| Počet rychlostí |  | 3 + auto |  |
| Akustický tlak (b.-m.-a.) | dB(A) | 48-50-52 |  |
| Hlučnost | dB(A) | 64 |  |
| Napájení / Napájení V / F / | V/F/HZ | 230/1/50 |  |
| Jmenovitý příkon / jmenovitý příkon | kW | 1,28 | 0,97 |
| Hodinová spotřeba elektřiny kWh / 60 min | KwH/60 min | 1,3 | 1 |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu | W | 0,38 |  |
| Typ chladiva / chladiva typu |  | R290 |  |
| GWP chladivo / chladivo GWP kgCO2 | KG CO2 EQ | 3 |  |
| Průměr hadice | mm | 140-150 |  |
| Délka hadice | m | 1,5 |  |
| Čistá hmotnost | KG CO2 EQ | 33,5 |  |
| Rozměry | mm | 710/476/385 |  |