Kompresorový inhalátor Nimo HNK-NBL-FISH

Krátký popis: Dětský design, jednoduchá obsluha, regulace množství aerosolu, odolná konstrukce, dětská a dospělá maska.

Kvalitní kompresorový inhalátor je díky veselému designu vhodný pro děti, které se během inhalace mohou zabavit. Kromě kvalitního zpracování nabízí jednoduchou obsluhu a možnost regulace množství aerosolu.

- vhodný pro použití s minerálními vodami a všemi druhy léčiv

- odolná konstrukce

- omyvatelné příslušenství

- neobsahuje latex

- vyroben v Turecku

Příslušenství dodávané s produktem

- nebulizační nádobka

- hadička

- náustek

- dětská maska

- maska pro dospělé

- náhradní vzduchové filtry

Parametry

| Max. rozprašovací výkon | 0,4 ml/min |
| --- | --- |
| Střední velikost částic – MMAD | 3,3 µm |
| Přizpůsobení inhalace dechu | ne |
| Objem nádržky na léčivý roztok | 6 ml |
| Hlučnost | 60 dB(A) |
| Průtok vzduchu | 4–6 l/min |
| Nastavitelná velikost částic | ne |
| Hmotnost | 1,25 kg |
| Rozměry (š × h × v) | 230 × 170 × 130 mm |