Kompresorový inhalátor Nimo HNK-NBL-FISH
Krátký popis: Dětský design, jednoduchá obsluha, regulace množství aerosolu, odolná konstrukce, dětská a dospělá maska.
Kvalitní kompresorový inhalátor je díky veselému designu vhodný pro děti, které se během inhalace mohou zabavit. Kromě kvalitního zpracování nabízí jednoduchou obsluhu a možnost regulace množství aerosolu.
· vhodný pro použití s minerálními vodami a všemi druhy léčiv
· odolná konstrukce
· omyvatelné příslušenství
· neobsahuje latex
· vyroben v Turecku 
Příslušenství dodávané s produktem

· nebulizační nádobka
· hadička
· náustek
· dětská maska
· maska pro dospělé
· náhradní vzduchové filtry
Parametry
	Max. rozprašovací výkon
	0,4 ml/min

	Střední velikost částic – MMAD
	3,3 µm

	Přizpůsobení inhalace dechu
	ne

	Objem nádržky na léčivý roztok
	6 ml

	Hlučnost
	60 dB(A)

	Průtok vzduchu
	4–6 l/min

	Nastavitelná velikost částic
	ne

	Hmotnost
	1,25 kg

	Rozměry (š × h × v)
	230 × 170 × 130 mm



