CZ:

Mobilní klimatizace Guzzanti GZ 903

Mobilní klimatizace 3 v 1

- 3 funkce: chlazení, odvlhčení, ventilace

- Chladící výkon 2600 W, 9000 BTU/h

- Energetická třída pro chlazení A

- Kompaktní design

- Samoodpařovací systém kondenzující vody (bez zásobníku na vodu)

- Dotykové ovládání a bílý LED display

- Funkce Auto – automaticky udržuje nastavenou teplotu regulací ventilace

- 3 stupně regulace výkonu

- Objem proudícího vzduchu (m3/h): 400

- Tichý režim

- Indikace teploty

- Časovač 0 - 24 hodin

- Dálkový ovladač

- Vertikálně a horizontálně nastavitelné lamely pro lepší distribuci chlazeného vzduchu

- Teplota nastavitelná v rozmezí 17 - 35°C

- Funkce odvlhčovače: výkonné odstranění vlhkosti až 50 l za den

- Odtokové potrubí pro funkci odvlhčovače

- Chladivo: 100% ekologické chladivo R290

- Nízká hlučnost 58 - 65 dB

- Flexibilní hadice pro odvod tepla 1,5 m o průměru 150 mm

- Vyjímatelný omyvatelný vzduchový filtr

- Otočná kolečka pro snadnou manipulaci

- Koeficient energetické účinnosti (EER) 2,6 kW

Model				GZ 903

EAN				8594186721139

Rozměry (V x Š x H)		49 x 36 x 48 cm

Váha				24 kg

Rozměry balení (V x Š x H)	53 x 39 x 51 cm

Váha balení			26 kg

Max. příkon			980 W

SK:

Mobilná klimatizácia Guzzanti GZ 903

Mobilná klimatizácia 3 v 1

- 3 funkcie: chladenie, odvlhčenie, ventilácia

- Chladiaci výkon 2600 W, 9000 BTU/h

- Energetická trieda pre chladenie A

- Kompaktný dizajn

- Samoodparovací systém kondenzujúcej vody (bez zásobníka na vodu)

- Dotykové ovládanie a biely LED display

- Funkcia Auto - automaticky udržuje nastavenú teplotu reguláciou ventilácie

- 3 stupne regulácie výkonu

- Objem prúdiaceho vzduchu (m3/h): 400

- Tichý režim

- Indikácia teploty

- Časovač 0 - 24 hodín

- Diaľkový ovládač

- Vertikálne a horizontálne nastaviteľné lamely pre lepšiu distribúciu chladeného vzduchu

- Teplota nastaviteľná v rozmedzí 17 - 35°C

- Funkcia odvlhčovače: výkonné odstránenie vlhkosti až 50 l za deň

- Odtokové potrubie pre funkciu odvlhčovače

- Chladivo: 100% ekologické chladivo R290

- Nízka hlučnosť 58 - 65 dB

- Flexibilné hadice pre odvod tepla 1,5 m s priemerom 150 mm

- Vyberateľný umývateľný vzduchový filter

- Otočné kolieska pre ľahkú manipuláciu

- Koeficient energetickej účinnosti (EER) 2,6 kW

Model GZ 903

EAN 8594186721139

Rozmery (V x Š x H) 49 x 36 x 48 cm

Váha 24 kg

Rozmery balenia (V x Š x H) 53 x 39 x 51 cm

Hmotnosť balenia 26 kg

Max. príkon 980 W

EN:

Air conditioner Guzzanti GZ 903

Portable air conditioner 3 in 1

- 3 functions: cooling, dehumidifying and fan

- Cooling power 2600 W, 9000 BTU/h

- Energy class for cooling: A

- Compact design

- Self-evaporating system for condensing water (without water tank)

- Soft-touch control and white LED display

- Auto function – automatically maintains the set temperature by ventilation control

- Manual function – 3 operation speeds

- Air flow volume 400 m3/hour

- Low-noise mode

- Temperature display

- Timer 0 - 24 hours

- Remote control

- Vertically and horizontally adjustable slats for for better cold air distribution

- Temperature control range 17 - 35°C

- Dehumidifier Function: efficient moisture removal up to 50 liters per day

- The drain pipe for the dehumidifier function

- Refrigerant: 100% ecological refrigerant R290

- Low noise level: 55 - 65 dB

- Flexible hose for hot air outflow: 1,5 m, diameter 150 mm

- Removable washable air filter

- Swivel wheels for easy handling

- Energy efficiency ratio (EER) 2,6 kW

Model				GZ 903

EAN				8594186721139

Dimensions (H x W x D)		49 x 36 x 48 cm

Weight				24 kg
Packing dims. (H x W x D)	53 x 39 x 51 cm

Packing weight			26 kg

Max. power consumption	980 W