Ultrazvukový Inhalátor Norditalia MO-03
Krátký text: Výkonný a rychlý ultrazvukový inhalátor. Pro použití v domácnosti i na cestách. LCD displej. Možnost uchycení k posteli.
Špičkový ultrazvukový inhalátor Norditalia MO-03 je vhodný pro použití v domácnosti i na cestách. Díky lehké, ale stabilní konstrukci je možné inhalátor během inhalace postavit na stůl nebo přidržovat v ruce. 
Je určený k inhalační léčbě i prevenci všech respiračních onemocnění. Kvalitní zpracování a unikátní design od italského výrobce zdravotnických přístrojů. 
Přístroj je přizpůsoben k použití u malých dětí, a to i během jejich spánku. Komfort zajistí i dospělým uživatelům díky širokým možnostem nastavení.
· rozprašovací výkon: 1 ml/min
· nastavení intenzity mlžiny – 3 stupně
· lehký a snadno přenosný
· možnost upevnění na rám postele
· velmi tichý chod
· jednoduchá obsluha
· LCD displej
· kvalitní design
· vyroben v Itálii
· jednoduchá obsluha
Obsah balení
· přístroj
· adaptér
· podpůrná základna přístroje
· vrapová hadice 60 cm
· náustek
· 2 masky – dospělá a dětská
· 10 medikačních nádobek na inhalační roztok pro opakované použití
· přenosné cestovní pouzdro
· návod k obsluze
Parametry
	Max. rozprašovací výkon
	1 ml/min

	Celková velikost částic
	< 5 µm

	Střední velikost částic – MMAD
	3 µm

	Přizpůsobení inhalace dechu
	ne

	Objem nádržky na léčivý roztok
	8 ml

	Nutnost dolévání vody
	ano

	Příkon
	10 W

	Max. doba nepřetržitého provozu:
	15 min

	Nastavitelná velikost částic
	ne

	Hmotnost
	305 g (s podstavcem)

	Rozměry (š × h × v)
	63 × 89 × 148 mm



