Ultrazvukový Inhalátor Norditalia MO-03

Krátký text: Výkonný a rychlý ultrazvukový inhalátor. Pro použití v domácnosti i na cestách. LCD displej. Možnost uchycení k posteli.

Špičkový ultrazvukový inhalátor Norditalia MO-03 je vhodný pro použití v domácnosti i na cestách. Díky lehké, ale stabilní konstrukci je možné inhalátor během inhalace postavit na stůl nebo přidržovat v ruce.

Je určený k inhalační léčbě i prevenci všech respiračních onemocnění. Kvalitní zpracování a unikátní design od italského výrobce zdravotnických přístrojů.

Přístroj je přizpůsoben k použití u malých dětí, a to i během jejich spánku. Komfort zajistí i dospělým uživatelům díky širokým možnostem nastavení.

- rozprašovací výkon: 1 ml/min

- nastavení intenzity mlžiny – 3 stupně

- lehký a snadno přenosný

- možnost upevnění na rám postele

- velmi tichý chod

- jednoduchá obsluha

- LCD displej

- kvalitní design

- vyroben v Itálii

- jednoduchá obsluha

Obsah balení

- přístroj

- adaptér

- podpůrná základna přístroje

- vrapová hadice 60 cm

- náustek

- 2 masky – dospělá a dětská

- 10 medikačních nádobek na inhalační roztok pro opakované použití

- přenosné cestovní pouzdro

- návod k obsluze

Parametry

| Max. rozprašovací výkon | 1 ml/min |
| --- | --- |
| Celková velikost částic | < 5 µm |
| Střední velikost částic – MMAD | 3 µm |
| Přizpůsobení inhalace dechu | ne |
| Objem nádržky na léčivý roztok | 8 ml |
| Nutnost dolévání vody | ano |
| Příkon | 10 W |
| Max. doba nepřetržitého provozu: | 15 min |
| Nastavitelná velikost částic | ne |
| Hmotnost | 305 g (s podstavcem) |
| Rozměry (š × h × v) | 63 × 89 × 148 mm |