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Model BC-718 S
Návod na obsluhu a reklamačný poriadok

Ďakujeme vám za výber monitora zloženia tela Ironman Tanita. Tento monitor je jeden zo širokej rady domácich zdravotníckych výrobkov vyrobených firmou Tanita.
Tento návod na obsluhu vás prevedie postupom nastavenia a načrtne hlavné rysy. Prosím, majte ho po ruke pre budúce použitie. Produkty Tanita zahŕňajú najnovšie klinické výskumy a technologické inovácie. Všetky dáta sú sledovaná naším Tanita Lekárskym poradným zbor pre zaistenie presnosti.
Tento prístroj nesmie používať ľudia s lekárskym implantátom, ako napr. S podporným srdcovým prístrojom. Tento prístroj využíva slabý elektrický prúd, ktorý môže ovplyvniť činnosť druhého zariadenia.
Tehotné ženy by mali používať iba funkciu váhy. Všetky ostatné funkcie nie sú určené pre tehotné ženy.
Neklaďte monitor na klzký povrch, ako je mokrá podlaha.
Tento monitor telesného tuku je určený pre dospelých a deti (vo veku 5-17) s aktívnym až stredne aktívnym životným štýlom a dospelých s atletickým telesným typom.
Tanita definuje "atléta" ako osobu podieľajúce sa na intenzívnej fyzickej aktivite cca 10 hodín týždenne a
ktorý má kľudovú tepovú frekvenciu približne 60 úderov za minútu alebo menej. Definícia "atléta" zahŕňa "životnosť fitness" jedincov, ktorí boli fit 10 rokov, ale v súčasnej dobe ho vykonávajú menej ako 10 hodín týždenne.
Funkcia monitora telesného tuku nie je určená pre tehotné ženy, profesionálnych športovcov alebo kulturistov. Zaznamenané údaje môžu byť stratená, pokiaľ je prístroj používaný nesprávne alebo je vystavený elektrickému prepätiu. Tanita nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek druh straty spôsobené stratou zaznamenaných dát. Tanita nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené týmito spôsobmi alebo akýchkoľvek nárokov zo strany tretej osoby.
Poznámka: Percento telesného tuku sa bude líšiť v závislosti na množstve vody v tele a môže byť ovplyvnené dehydratáciou alebo nadmernou hydratáciou.
Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie a mal by byť trvalo k dispozícii.
Vlastnosti a funkcie
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Vloženie batérií.

Otvorte kryt batérií na zadnej strane platformy. Vložte dodané AAA batérie, ako je uvedené.
Dbajte na správnu polaritu. Ak sú batérie zle vložené, kvapalina môže vytiecť a poškodiť produkt. Keď sa zariadenie dlhšiu dobu používať, vyberte všetky batérie.
Vložené batérie z továrne môžu mať skrátenú kapacitu.
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Pozície monitoru
Umístěte měřící platformu na pevný, rovný povrch, kde je minimální vibrace k zajištění bezpečného a přesného měření. Nestoupejte na okraj platformy.

Manipulačné tipy
Tento monitor je presný prístroj využívajúci najmodernejšiu technológiu.
Pre udržanie zariadenia v čo najlepšom stave, postupujte starostlivo podľa nasledujúcich pokynov:
• Nepokúšajte sa rozoberať meracie platformu.
• Skladujte prístroj vodorovne a umiestnite ho tak, že tlačidlo nebude stlačené omylom.
• Vyhnite sa nadmerným otrasom a vibráciou prístroja.
• Umiestnite prístroj v oblasti voľného priameho slnečného žiarenia, vykurovacích zariadení, vysokej vlhkosti, alebo extrémne zmenou teploty.
• Nikdy neponárajte do vody. Použite alkohol na čistenie elektród a čistič skla (použite handričku), aby boli lesklé, vyhnite sa mydlu.
• Nevstupujte na platformu, ak je vlhká.
• Neukladajte žiadne predmety na platformu.
Zmena jednotiek merania
Poznámka: Pri použití pri modeloch, ktoré túto funkciu obsahujú.[image: image10.png]mi
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Môžete zmeniť jednotky merania použitím prepínača na zadnej strane váhy. Poznámka: Ak je režim nastavený na libry, režim programovania výšky sa automaticky nastaví na stopy a palce. Ak budú vybrané jednotky kg, výška sa automaticky nastaví na "cm".
Funkcia automatického vypnutia
Funkcia automatického vypnutia vypne napájanie automaticky v nasledujúcich prípadoch:
• Ak prerušíte proces merania. Napájanie sa automaticky vypne počas 30tich sekúnd v závislosti od typu prevádzky.
• V priebehu programovania, ak sa nedotknete niektorého z tlačidiel alebo tlačidiel do 60tich sekúnd. *
• Potom, čo ste dokončili proces merania.

Získanie presných hodnôt
Pre zaistenie presnosti by malo byť meranie bez odevu a v súlade podmienok hydratácie. Ak sa nechcete vyzliekať, vždy zložte ponožky alebo pančuchy a uistite sa, že sú chodidlá nôh čistá, než vstúpite na meracej platformu. Uistite sa, že vaše päty sú správne zarovnané na elektródach platformy. Nebojte sa, ak vaše nohy vyzerajú príliš veľké, presné meranie môžete získať, ak vaše prsty prečnievajú cez platformu.
Najlepšie je meranie v rovnakom čase. Skúste počkať asi tri hodiny po vstávaní, jedle alebo ťažkom cvičenie pred začiatkom merania.
Hodnoty prijaté na základe iných podmienok, nemusí mať rovnakú absolútnu hodnotu, ktoré sú presné pre určenie percenta zmeny, ak sú hodnoty prijímané konzistentným spôsobom. Ak chcete sledovať pokrok, porovnať váhu a percento telesného tuku merajte po určitú dobu za rovnakých podmienok[image: image11.emf]. 
Poznámka: Presne meranie nebude možné, pokiaľ nie sú chodidlá čista alebo ak sú vaše kolená ohnutá alebo ste v sede.

Nastavenie a uloženie osobných dát do pamäte
Meranie je možné prevádzkovať iba, ak sú nastavené a uložené osobné dáta v pamäti.
1. Zapnutie
Stlačte tlačidlo Set na zapnutie prístroja.
2. Zvoľte Číslo Osobného údaje
Stlačením tlačidla <Hore / Dole> vyberte Osobné číslo (1, 2, 3, 4 alebo 5) a pre potvrdenie stlačte tlačidlo SET.[image: image12.emf][image: image13.emf]
3 . Nastavte vek
[image: image14.emf] Stlačením tlačidla <Hore / Dole> vyberte vek. Stlačte tlačidlo SET pre potvrdenie každého programovanie Poznámka: Rozsah veku je 5-99.
4. Vyberte žena alebo muž
Pomocou tlačidiel hore / dole prechádzajte [image: image2.emf] nebo Muž [image: image3.emf] , Žena / Atlet [image: image4.emf] a
Muž / Atlet [image: image5.emf] nastavenia, stlačte tlačidlo Set
[image: image15.emf] 5. Zadajte výšku
Na displeji sa zobrazí predvolená (170 cm) (rozsah výšky je 90cm - 220cm).
Pomocou tlačidiel <Hore / Dole> určte výšku a stlačte tlačidlo SET.
Na displeji sa raz zobrazí osobné údaje pre potvrdenie.
Potom sa prístroj vypol automaticky.
VAROVANIE: Tento prístroj nesmie používať ľudia s lekárskym implantátom, ako napr. S podporným srdcovým prístrojom. Tento prístroj využíva slabý elektrický prúd, ktorý môže ovplyvniť činnosť druhého zariadenia.




Získanie hmotnosti a hodnôt telesného tuku
Po naprogramovaní vašich osobných údajov môžete začať merať.
1. Vyberte číslo osobného dáta
Stlačte tlačidlo USER, prístroj sa zapne.
Šípkou hore / dole vyberte Vaše osobné číslo.
Potvrďte tlačidlom SET.
Displej zobrazí "0,0", môžete vstúpiť na platformu.
Poznámka: Ak vstúpite pred zobrazením "0,0", displej zobrazí "Err" a výsledky meraní nebudú zobrazené.
2. Zobrazenie nameraných hodnôt
Potom, čo sú merania prijatá, hodnoty sa automaticky zobrazia v nižšie uvedenom poradí.
Potom, čo sa zobrazí posledný výsledok, opäť sa zobrazí hmotnosť a potom sa prístroj automaticky vypne.
Užívateľ môže pomocou tlačidla <RESULT> prechádzať rôzne výsledky.
Pre rýchlejšie prechádzanie hodnôt, môže užívateľ stlačiť a podržať tlačidlo <RESULT>.
Po prečítaní požadovanej hodnoty, uvoľnite tlačidlo pre zobrazenie výsledku, merania sa objaví na
40 sekúnd pred tým, než sa prístroj automaticky vypne.
Poznámka: nezostupujte z platformy, kým nie je zobrazené
Poznámka: Pre deti (5-17 rokov) prístroj zobrazí len hmotnosť a% telesného tuku (nebude zobrazovať Indikátor zdravého rozsahu
[image: image6.emf]
Funkcia PAST - zobrazenie predošlých nameraných hodnôt
Ak chcete získať predchádzajúce hodnoty, stlačte tlačidlo PAST, keď sú zobrazené hodnoty.
Opätovným stlačením tlačidla PAST sa vrátite do aktuálneho zobrazenie výsledku.


Režim "host" (GUEST)
Režim Host umožňuje programovať váhu na jednorazové použitie, bez toho, aby použil číslo osobných údajov.
Stlačením tlačidla USER aktivujte váhu.Tlačítkem šípka hore / dole vyberte "-0-". Stlačte tlačidlo SET pre potvrdenie. Potom postupujte podľa pokynov: nastavenia veku, vyberte pohlavia a určite výšku. Vstúpte na váhu, keď sa zobrazí "0.0" na displeji. Vaša hmotnosť sa zobrazí ako prvý, aj naďalej stojte na váhe, kým sa nezobrazí% telesného tuku. Hodnoty budú zobrazené po dobu 40tich sekúnd.
Poznámka: Nechoď, kým nie je zobrazené.
Poznámka: Ak ste vstúpili na váhu pred tým, než sa objaví na displeji "0.0", zobrazí sa "Err" a nebude
možné získať hodnoty.[image: image16.emf]
Iba samostatné váženie
Stlačte tlačidlo OFF (Weight). Na displeji sa objaví "0.0". Vstúpte na váhu. Objaví sa hodnota hmotnosti tela. Na displeji sa rozsvieti na dobu asi 20 sekúnd a potom sa napájanie automaticky vypne.





Riešenie problémov
Ak sa vyskytnú nasledujúce problémy ... potom ...
• chybný formát hmotnosti sa zobrazí nasledovne kg, lb alebo st- lb
Viď "Zmena jednotiek merania".
• Na displeji sa objaví "Lo" alebo sa objavia všetky údaje a okamžite zmizne.
Batérie sú slabé. Keď sa zobrazí táto správa, okamžite vymeňte batérie, pretože slabej batérie budú mať vplyv na presnosť merania. Vymeňte všetky batérie súčasne za nové AA batérie.
Poznámka: Vaše nastavenia nebudú vymazaná z pamäti pri vybratí batérií.
• "Err" sa zobrazí pri meraní.
Prosím, stojte na platforme bez minimálneho pohybu. Prístroj nemôže presne zmerať vašu hmotnosť, ak detekuje pohyb.
Percento telesného tuku je viac ako 75%, hodnoty nemožno získať z prístroja.
• Percento telesného tuku sa nezobrazí.
Vaše osobné údaje neboli naprogramované. Postupujte podľa pokynov pre nastavenie osobných dát.
Uistite sa, že ste si odbachol / a ponožky alebo pančuchy a plosky nôh sú čisté a riadne v súlade s vodítkami na meracej platforme.
• Objaví sa "OL" pri meraní.
Hodnoty nie je možné získať, ak je prekročená kapacita hmotnosti.
Upozornenie: Meranie nemusia byť úplne presné u detí mladších ako päť rokov, nad 70 rokov, ľudí podstupujúcich dialýze a ľudí trpiacich na opuchy.

Špecifikácie
Najvyššia kapacita: 150 kg
Presnosť merania: 0,1 kg
Presnosť merania podielu telesného tuku: 0,1%
Osobné dáta: 5 pamätí
Príkon: 4 x AAA batérie (súčasťou)
Spotreba: 30mA
Meracie prúd: 50 kHz, 6,25 kHz, 100 uA
[image: image7.png]




Vami zakúpený výrobok obsahuje batérie. Dbajte nasledujúcich pokynov. Batérie nesmú do domového odpadu. Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinný odovzdať batérie na zbernom mieste vašej obce, mestskej časti alebo v obchode, aby mohli byť spracované šetrne k životnému prostrediu.
Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Tento prístroj je odrušený podľa EC nariadenia 2004/108 / EC.


Reklamačný poriadok
Záručné podmienky: Na tento výrobok sa poskytuje záruka 36 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Reklamácia uplatnená počas záručnej doby bude vybavená opravou alebo výmenou. Záruka sa vzťahuje na správnu funkciu výrobku, výrobné a materiálne chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby vyvolané neodborným zásahom, poruchy spôsobené vonkajšími vplyvmi, to je nárazom, nešetrným zaobchádzaním a pod., Vady vzniknuté použitím
nekvalitného napájacieho článku.
reklamácia:
1. Kupujúci je povinný dodaný tovar ihneď skontrolovať a o prípadných zistených závadách informovať predávajúceho najneskôr do troch dní a to písomnou formou (e-mail) alebo telefonicky.
2. Ak by závada bola spôsobená našou stranou, bude Vám tovar v zodpovedajúcej kvalite obratom dodaný na naše náklady.
3. V písomnom oznámení kupujúci uvedie zistené závady (druh, čím sa prejavujú), kontakty a číslo faktúry.
ZÁRUČNÝ LIST (BC-731)         Dátum predaja:                         Pečiatka:                              Dátum reklamácie:




Servisné stredisko:

Medivital Centrum, s.r.o., Žizníkov 131, 470 01  Česká Lípa, 

Kontakty: +420 603 172191, +420 603 163 741, email: obchod@medivital.cz, www.medivital.cz

Distributor: Medivital Centrum, s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha, IČO: 24793116, DIČ: CZ24793116

Spisová značka C174709 vedená u Městského soudu v Praze, den vzniku 13.1.2011
