[bookmark: _Hlk112939738]Přenosný inhalátor Nimo HNK-MESH-01
Krátký text: Cestovní inhalátor s dobíjecím akumulátorem. Vysoký rozprašovací výkon. Tichý provoz. Vhodný pro děti i dospělé.
Membránový inhalátor Nimo HNK-MESH-01 je díky kompaktním velikosti a dobíjecímu akumulátoru ideální na cesty, do školy, zaměstnání nebo do přírody. I přes kompaktní rozměry nabízí vysoký rozprašovací výkon, díky kterému výrazně zkracuje dobu inhalace.
Inhalátor je vybaven membránou z titanové slitiny, jejíž kmitáním dochází k rychlému a tichému rozprašování léčiva na aerosol, který snadno proniká do dýchacích cest a urychluje léčbu.
Klíčové vlastnosti
· zajišťuje optimální využití léčiva
· umožňuje inhalaci vsedě i vleže
· snadno vyjímatelný pohárek na léčivo
· LED indikátor provozu
· automatické vypnutí po 10 minutách nebo po spotřebování léčiva
· dobíjecí akumulátor s výdrží až 60 minut
Příslušenství dodávané s produktem

· [bookmark: _Hlk112939758]1× dospelá maska
· 1× detská maska
· 1× náustok
· nabíjací USB kábel
· praktická taška na prenášanie inhalátora
· užívateľská příručka
Parametry
	Max. rozprašovací výkon
	0,5 ml/min

	Střední velikost částic – MMAD
	2,5 um

	Objem nádržky na léčivý roztok
	10 ml

	Hlučnost
	2,3 dB(A)

	Příkon
	4 W

	Nastavitelná velikost částic
	ne

	Hmotnost
	110 g (včetně baterie)

	Rozměry (š × h × v)
	41 × 45 × 91 mm



