Přenosný inhalátor Nimo HNK-MESH-01

Krátký text: Cestovní inhalátor s dobíjecím akumulátorem. Vysoký rozprašovací výkon. Tichý provoz. Vhodný pro děti i dospělé.

Membránový inhalátor Nimo HNK-MESH-01 je díky kompaktním velikosti a dobíjecímu akumulátoru ideální na cesty, do školy, zaměstnání nebo do přírody. I přes kompaktní rozměry nabízí vysoký rozprašovací výkon, díky kterému výrazně zkracuje dobu inhalace.

Inhalátor je vybaven membránou z titanové slitiny, jejíž kmitáním dochází k rychlému a tichému rozprašování léčiva na aerosol, který snadno proniká do dýchacích cest a urychluje léčbu.

### Klíčové vlastnosti

- zajišťuje optimální využití léčiva

- umožňuje inhalaci vsedě i vleže

- snadno vyjímatelný pohárek na léčivo

- LED indikátor provozu

- automatické vypnutí po 10 minutách nebo po spotřebování léčiva

- dobíjecí akumulátor s výdrží až 60 minut

Příslušenství dodávané s produktem

### 1× dospelá maska

### 1× detská maska

### 1× náustok

### nabíjací USB kábel

### praktická taška na prenášanie inhalátora

### užívateľská příručka

### Parametry

| Max. rozprašovací výkon | 0,5 ml/min |
| --- | --- |
| Střední velikost částic – MMAD | 2,5 um |
| Objem nádržky na léčivý roztok | 10 ml |
| Hlučnost | 2,3 dB(A) |
| Příkon | 4 W |
| Nastavitelná velikost částic | ne |
| Hmotnost | 110 g (včetně baterie) |
| Rozměry (š × h × v) | 41 × 45 × 91 mm |