Kompresorový inhalátor Norditalia HI NEB

Krátký popis: Veselý design pro děti. Kvalitní italská výroba. Vysoký výkon. Možnost regulace rozprašovacího výkonu.

Kompresorový inhalátor Norditalia HI NEB si vás získá svým atraktivním designem, vysokou řemeslnou kvalitou a jednoduchým používáním. Nárazuvzdorné plastové pouzdro prodlužuje životnost přístroje.

Unikátní rozprašovací ampule Neboplus umožňuje volit ze dvou rychlostí inhalace podle věku pacienta. Uzavřením zátky v ampuli zvolíte nízkou rychlost 0,22 ml/min, otevřením zátky vysokou 0,37 ml/min. Ampule rozprašuje i v nakloněné poloze, což je výhodné pro ležící pacienty.

Modernizovaný pístový kompresor zajišťuje vysoký výkon přístroje a umožňuje nepřetržitou inhalaci.

- dva stupně rozprašovacího výkonu

- pevný plastový obal zabraňuje poškození přístroje

- konstrukce rozprašovací ampule umožňuje vyinhalování léčiva do poslední kapky

- odměrka léčiva přímo na ampuli

- nálepky s mořskými zvířátky pro veselejší inhalaci malých dětí

- praktická rukojeť pro snazší přenášení

- držák rozprašovací ampule na těle přístroje

- úchytka pro namotání kabelu

- kompaktní rozměry

- vyrobeno v Itálii specialistou na zdravotnickou techniku

Příslušenství dodávané s produktem

- rozprašovací ampule

- dospělá maska

- dětská maska

- dospělý nosní nástavec

- dětský nosní nástavec

- náustek

- vzduchová hadice

- cestovní pouzdro

- náhradní filtr

Parametry

| Max. rozprašovací výkon | 0,37 ml/min |
| --- | --- |
| Střední velikost částic – MMAD | 5 µm |
| Přizpůsobení inhalace dechu | ne |
| Objem nádržky na léčivý roztok | max 8 ml |
| Hlučnost | 55 dB |
| Průtok vzduchu | 14 l/min |
| Max. doba nepřetržitého provozu: | neomezená |
| Nastavitelná velikost částic | ne |
| Hmotnost | 1,4 kg |
| Rozměry (š × h × v) | 143 × 180 × 132 mm |