BP501 – Mechanická osobní váha

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, používání a údržby. Tento návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití. Výrobek používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Výrobce proto nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nerozumným používáním.

Před použitím se ujistěte, že je přístroj nepoškozený. V případě pochybností jej nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko. Nenechávejte obalové materiály (plastové sáčky, pěnový polystyren, hřebíky, sponky apod.) v dosahu dětí, protože mohou představovat nebezpečí. Připomínáme také, že tyto materiály je třeba třídit k recyklaci.

V případě poruchy nebo nesprávné funkce do přístroje nezasahujte. Případné opravy svěřte pouze autorizovanému servisnímu středisku výrobce a požadujte použití originálních náhradních dílů. Nedodržení těchto pokynů může ohrozit bezpečnost přístroje a vést ke ztrátě záruky.

- Nevystavujte výrobek nepříznivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Skladujte jej na suchém místě.

- Nedovolte dětem ani osobám se sníženými schopnostmi používat výrobek bez dozoru.

- Umístěte váhu na rovný a stabilní povrch, aby bylo zajištěno správné vážení.

- Uchovávejte váhu mimo dosah dětí a zdrojů tepla či páry.

- Na váhu stoupejte opatrně a bez obuvi. Nedodržení tohoto pokynu může vést ke ztrátě záruky v případě poškození nebo rozbití výrobku.

- Není určeno pro komerční použití. Pouze pro domácí použití.

- Neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin a zabraňte kontaktu s vodními kapkami. K čištění používejte vlhký hadřík.

- Nevystavujte výrobek nárazům, mohlo by dojít k jeho poškození. Nepoužívejte jej jako odkládací plochu pro předměty.

BP56

- Hmotnost v kg

- Ukazatel (displej)

- Protiskluzová plošina

- Na boku: otočný kroužek pro nastavení nuly

POUŽITÍ

- Položte váhu na podlahu.

- Pokud váha bez zatížení neukazuje 0 kg, použijte příslušný nastavovací kroužek (4).

- Stoupněte si na váhu a odečtěte zobrazenou hmotnost.

- Hmotnost lze odečítat v kilogramech nebo librách.

ČIŠTĚNÍ

Čistěte pouze měkkým vlhkým hadříkem a neabrazivními čisticími prostředky, aby nedošlo k poškození vzhledu výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Maximální nosnost: 180 kg

- Dělení stupnice: 1 kg

- Nastavovací kroužek pro počáteční kalibraci (nastavení nuly)