Kompresorový inhalátor Norditalia Arianne Power
Krátký text: Atraktívny a funkčný kompresorový inhalátor. Talianska výroba. Regulácia rozprašovacieho výkonu. Uloženie príslušenstva v tele prístroja.
Kompresorový inhalátor Norditalia Arianne Power na prvý pohľad zaujme netradičným dizajnom v modernom bielo-zelenom vyhotovení. Ponúka vysokú remeselnú kvalitu, jednoduché používanie a bohaté príslušenstvo. Vhodný pre deti aj dospelých.
Unikátna rozprašovacia ampula Neboplus umožňuje voliť z dvoch rýchlostí inhalácie podľa veku pacienta. Uzatvorením zátky v ampule zvolíte nízku rýchlosť 0,22 ml/min., otvorením zátky vysokú rýchlosť 0,37 ml/min. Ampula rozprašuje aj v naklonenej polohe, čo je výhodné pre ležiacich pacientov.
Modernizovaný piestový kompresor zaisťuje vysoký výkon prístroja a umožňuje nepretržitú inhaláciu.
· rozprašovací výkon: 0,37 ml/min.
· 2 rýchlosti inhalácie
· nárazuvzdorné plastové puzdro
· odmerka liečiva priamo na ampule
· jednoduché použitie
· uloženie príslušenstva na inhaláciu v tele prístroja
· vyrobené v Taliansku
· predĺžená záruka 3 roky
Príslušenstvo dodávané s produktom
· rozprašovacia ampula
· dospelá maska
· detská maska
· dospelý nosný nadstavec
· detský nosný nadstavec
· náustok
· vzduchová hadica
· cestovné puzdro
· náhradný filter
Parametre
	Max. rozprašovací výkon
	0,37 ml/min.

	Stredná veľkosť častíc – MMAD
	5 µm

	Prispôsobenie inhalácie dychu
	nie

	Objem nádržky na liečivý roztok
	max. 8 ml

	Hlučnosť
	55 dB

	Prietok vzduchu
	14 l/min.

	Max. čas nepretržitej prevádzky
	neobmedzený

	Nastaviteľná veľkosť častíc
	nie

	Hmotnosť
	1,6 kg

	Rozmery (š × h × v)
	150 × 205 × 140 mm



